## 工作表1
國家電影及視聽文化中心
忠信街14號2樓電影膠片庫房空氣品質改善
報 價 單
項次 | 名 稱 及 規 格 | 數量 | 單位 | 單價 | 總 價 | 備 註
1 | 拆除清運工程
1-1 | 舊有隔間/拉門拆除(牆面約 11.5m 長) | 1 | 式
1-2 | 廢棄物清運(3.5 噸車) | 1 | 式
2 | PU 隔間牆工程
2-1 | PU 耐燃隔間牆(2.9m(H)×11.9m(L)) | 35 | m2
2-2 | 手拉門(1.5m×2.1m) | 2 | 樘
3 | 空調及機電安裝工程
3-1 | 預冷空調箱及主機(1500CMH /12kw) | 1 | 組
3-2 | 排氣機設備(1600CMH / 800Pa) | 1 | 組
3-3 | 風管與配管工程(鍍鋅風管/冷媒管) | 1 | 式
| 小計 (未稅) |  |  |  | 0
| 稅金 |  |  |  | 0
| 總計 (含稅價) |  |  |  | 0